- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2020 / 2021 учебному году

# Акт составлен «____»______________ 2020  г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Луговской детский сад № 5 Рябинка»

(полное наименование образовательной организации)

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав утвержден Постановлением администрации Тугулымского городского округа от 09.01.2018 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о регистрации права Дата выдачи:29.06.2016 г. №66-66/009-66/009/661/2016-381/1 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права. Дата выдачи: 21.06.2016 г. №66-66/009-66/009/661/2016-345/1 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия серия 66ЛО1 № 0006596 от 16 октября 2018 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Бессрочно. Приложение к лицензии № 19823. Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу. В учреждении реализуется основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. Дополнительные образовательные услуги не предоставляются. ДОУ не проходит аккредитацию. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа МАДОУ Луговской детский сад № 5 «Рябинка» |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется Программа развития МКДОУ «Луговской детский сад № 5 «Рябинка» на 2017-2022 гг. Утвержден приказом от 15.02.2017 г № 11 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020/2021 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется план работы МАДОУ «Луговской детский сад № 5 «Рябинка» Утвержден приказом |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | Одно здание |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Режим работы 7.30-18.00 ч. 2 ясельные группы и 6 дошкольных групп |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | Проектная численность – 150 детей. 2 ясельные группы и 5 дошкольных групп Планируемое количество – 135 Планируемое количество групп -7 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: 52 администрация;3 учителя;0 воспитатели;11,7 мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;37,3 2) по факту: 47 администрация;3 учителя;0 воспитатели;10,25 мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) 2 | Укомплектованность – 95 % |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Система канализации автономная, система отопления и водоснабжения централизованная, находятся в удовлетворительном состоянии. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Учреждение оснащено детской мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | ---- |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | ----- |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется / готовность 100% |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1.Имеется/ в отличном состоянии 2. сертификат № 1161986 от 09.02.2015 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка имеется |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Имеются - Акт № 1 от 30.06.2020 г. - Акт № 2 от 30.06.2020 г. - Акт № 3 от 30.06.2020 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1. Предписание № 117/1/1 от 23.10.2019 г. 2. 4 3. 4 4. сметы и коммерческие предложения имеются, финансирование отсутствует. 5. имеется |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 14 от 09.01.2020 г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. удостоверение № б/н от 17.05.2019 г. 2. зам.зав. по АХР Удостоверение № 879 от 29.11.2019 г Ст. воспитатель Удостоверение № 1590-0418 от 09.04.2018 г 3.Протокол № 1 от 19.03.2018 г. Протокол 1;2 от 25.02.2019 г. 4.Приказ № 69/1 от 12.05.2020 г. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1.Первичные средства пожаротушения в достаточном количестве. 2. Имеется 3. переосвидетельствования 25.05.2020 г.- 15 шт. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. имеется исправна 2.ООО «Талэнергосервис» Контракт № 68 от 23.01.2020 г. 3.Объект оснащен АУПС, в состав оборудования входит: прибор приёмно-контрольный «Сигнал-20П», извещатели дымовые пожарные ИП 212-141, ручные пожарные извещатели ИПР-55. Для передачи сигнала на центральный пульт установлен ретранслятор «ОКО-3-Р» и объектовый прибор «ОКО-3-А» обеспечивающим дублирование сигнала «Пожар» на пульт пожарной части без участия работников организации. 4. ООО «ОКО-Охрана» договор № 53124/С от 01.01.2020 г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Внутреннее и наружное водоснабжение – есть, в исправном состоянии, готовность 100% |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Зарегистрирована в территориальном округе Госпожнадзора от 04.05.2016 г. № 65250551-ТП-00166 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Руководитель учреждения и сотрудники проходят гигиеническое обучение в Филиал ФБУЗ «Центр гигены и эпидимиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском и Тугулымском районах, г. Камышлов, Камышловском и Пышминских районах». |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. пищеблок. 2.Оснащенность пищеблока оборудованием и мебелью для работы с полуфабрикатами 80% 3. отсутствуют 4.Продукты питания приобретаются в ООО «Виктория» (Договор № 7 от 09.01.2020 г.) Молочные продукты- ООО «Талицкие молочные фермы» (Договор № 6 от 09.01.2020 г) Мясные продукты – ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (Договор №Т002/1/20 от 06.01.2020г) ИП Шадрин Р.А. (договор №173/Туг от 06.01.2020 г.) ИП Плотникова А.В.(муниципальный контракт ЭА01 от 08.04.2019 г) Хлеб в ассортименте – ООО «Орбита» (Договор № 2 от 09.01.2020 г.) ИП Коркина Л.И. (муниципальный контракт № 1 от 09.01.2020 г.) Вода бутилированная- ИП Фалова И.В. (договор поставки № 14 от 03.03.2020 г. 5. 100 % |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | отсутствует |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. имеется. 2.Лицензии нет. Соглашение о взаимодействии с ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» от 9 января 2020 г. 3.0 |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 3986 от 29.06.2020 г. |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Имеется/ август 2020 г. |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется /5 шт |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется/5 шт |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | имеется |
| 47. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1. Нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт имеется / согласован 05.02.2020 г/ категория 3 Согласовано - Начальник отделения в г. Богданович УФСБ России по Свердловской области 05.02.2020 г. - Начальник Камышловского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 05.02.2020. Начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 05.02.2020 г |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ о назначении ответственного № 45 от 27.02.2020 г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1. пройдено заведующим удостоверение № 42519 2. 2 |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеются |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется/ приказ № 35 от 11.02.2020 г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1. вахтер, сторожа (3) 2. нет 3. нет |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1.Имеется, исправна 2. нет 3. ООО «Талэнергосервис» Контракт № 201 о 23.01.2020 г. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. имеется/ исправна 2. ООО «Око-охрана» |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. нет |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Имеется 2. 5 камер – (4 наружного наблюдения, 1 внутри здания) 3. видеорегистратор находится в пультовой. 4.ООО «Талэнергосервис» Контракт № 161 о 23.01.2020 г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. имеется |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. нет 2. отсутствие финансирования (планируемая дата исполнения декабрь 2020 г.) |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. нет 2. отсутствие финансирования (планируемая дата исполнения декабрь 2020 г.) |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. нет 2. отсутствие финансирования (планируемая дата исполнения декабрь 2021 г.) |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. нет |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. нет |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1..имеется 2. в хорошем состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1. имеется 2. исправна – 40% (планируемая дата исполнения декабрь 2020 г.) |
| 68. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 5 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | нет |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | нет |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 10 от 09.01.2020 г. |
| 76. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение |  |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1.Визуализированный паспорт имеется 24.07.2017 г. 2.утвержден 21.07.2020 г. 3. согласован ГИБДД МВД 17.07.2020 г. 4. согласован УО ТГО 17.07.2020 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | нет |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - Имеется/ целостна - 1 - 1 |
| 83. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | приказ № 9 от 09.01.2020 г |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | 10.08.2018 г. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Обучение руководителя, учеба пройдена. Удостоверение № 4200 от 28.11.2019 г Количество часов -40 2.Зам. зав. по АХР, учеба пройдена Удостоверение № 4210 от 28.11.2019 г Количество часов -40 Старший воспитатель, учеба пройдена Удостоверение № 1592-0418 от 09.04.2018 г Количество часов -40 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Приказ № 62 от 15.04.2019 г. с ИОТ-01-2019 по ИОТ-068-2019 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный инструктаж – при поступлении на работу. Инструктаж на рабочем месте – 2 раза в год. Внеплановый – по мере необходимости. Инструктаж охраны жизни и здоровья детей – по сезонам, 4 раза в год. |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1. 40 2. 40 |
| 92. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Ремонт полов в музыкальном и спортивном залах |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы |  |